БНТУ

Кафедра ЮНЕСКО «Э и ВИЭ»

Отчет

по лабораторной работе № 2

по курсу «Гидрогазодинамика»

«ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ»

Выполнил студент гр. 106512     Махаринец А.А.

Проверил 			         Рекс А.Г.

Минск 2003

Цель работы - измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей и изучение действия капиллярных сил.

Экспериментальная установка

Экспериментальная установка включает в себя установленную на штативе микробюретку, набор цилиндрических капилляров.

Микробюретка представляет собой две сообщающиеся вертикальные трубки (1) и (2) (рис. 2.6), одна из которых (1) с шкалой является измерительной и снабжена отводом с краном (4). Вторая трубка служит для наполнения измерительной трубки жидкостью и имеет для этого кран (3).

Таблица

Коэффициент поверхностного натяжения

| Номер измерений | Число капель n | Объем капель Vn, м3 | Объем одной капли V1, м3 | V, м3 | Vi−V м3 | V , м3 | , Н/м | / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,51 ·10-6 | 0,51 ·10-7 | 0,51 ·10-7 | 0 | 0,01 ·10-7 | 0,0742 | 0,6% |
| 2 | 10 | 0,53 ·10-6 | 0,53 ·10-7 |  | 0,02·10-7 |  |  |  |
| 3 | 10 | 0,50 ·10-6 | 0,50 ·10-7 |  | 0,01·10-7 |  |  |  |

Расчетные формулы:

1. Объём одной капли равен V1 = Vn/n. Для расчётов используем следующее среднее значение V1 по всем измерениям V=i=1NV1i/N (i - номер отдельного измерения, N - количество измерений).

2. Определяем относительную среднюю статистическую погрешность измерений ()100% = (ΔVV)100%, где средняя абсолютная ошибка измерений вычисляется по формуле ΔV=i=1NVi−V/N.

-  = СV  (Н/м). При этом  измеряется  в кг/м3, V - в м3, С - в 1/с2.

-  =  996  (кг/м3)     С  = 1,46 ·103  (1/с2)

V1(1) = Vn/n.  =0,51 ·10-6 /10 = 0,51 ·10-7  (м3)

V1(2) = Vn/n.  =0,53 ·10-6 /10 = 0,53 ·10-7   (м3)

V1(3) = Vn/n.  =0,50 ·10-6 /10 = 0,50 ·10-7  (м3)

V=i=1NV1i/N = (0,51+0,53+0,50) ·10-7 /3 = 0,51 ·10-7  (м3)

ΔV=i=1NVi−V/N = 0,03 ·10-7/3 = 0,01 ·10-7  (м3)

 = СV  = 1,46 ·103 · 996 · 0,51 ·10-7 = 742 ·10-4  = 0,0742 (Н/м)

()100% = (ΔVV)100% = 0,01 ·10-7 / 0,51 ·10-7  = 2%

Таблица 2

|  | d, мм | h, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | измеренное значение | вычисленное значение |
| 1 | 0,6 | 25 | 48 |
| 2 | 1,18 | 15 | 25 |
| 3 | 1,4 | 13 | 20 |
| 4 | 2,8 | 10 | 11 |

h=4σ/ρgd

h1=4σ/ρgd1=4⋅0,0742996⋅9,8⋅0,6⋅10−3=48(мм)

h2=4σ/ρgd2=4⋅0,0742996⋅9,8⋅1,18⋅10−3=25(мм)

h3=4σ/ρgd3=4⋅0,0742996⋅9,8⋅1,4⋅10−3=20(мм)

h4=4σ/ρgd4=4⋅0,0742996⋅9,8⋅2,8⋅10−3=11(мм)

Вывод: в ходе лабораторной работы мы  научились измерять коэффициент поверхностного натяжения жидкостей и изучили действия капиллярных сил.